Утверждаю

Заведующая МАДОУ детский сад № 29

___________ А.Ш. Штеба

«15» мая 2026 года

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида детский сад № 29 муниципального образования город Новороссийск

на 2027 – 2029 годы

Паспорт

Программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида детский сад

№ 29 муниципального образования город Новороссийск на 2027 –2029 годы

| полное наименование организации | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида детский сад № 29 муниципального образования город Новороссийск |
| --- | --- |
| основание для разработки программы | -Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарно объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды". Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33449).;Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 "Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды". (ред. приказа Минэкономразвития России № 200 от 19.03.2026 г.) |
| полное наименование исполнителей и (или) соискателей программы | МАДОУ детский сад № 29 |
| почтовый адрес | Россия, Краснодарский край, город Новороссийск. улица Мурата Ахеджака № 8 |
| цели программы | -достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обозначенных программой повышения энергетической эффективности; - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; |
| задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов в учреждении; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. |
| целевые показатели программы | -снижение удельного веса расхода потребления энергоресурсов, в том числе: электрической энергии, горячего водоснабжения и холодной воды |
| срок реализации программы | 2027-2029 гг. |
| источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | средства муниципального бюджета внебюджетные средства. объемы финансирования, предусмотренные программой, носят ориентировочных характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета |
| планируемые результаты реализации программы | обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования детского сада, так как повышение эффективности использования полпиво энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Анализ функционирования МАДОУ показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой электрической энергии и воды. Соответственно это приводит: к росту бюджетного финансирования на учреждение. Программа энергосбережения должна обеспечить предлагаемый данной программой решений.

Общие сведения об учреждении

| вид собственности | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида детский сад № 29 муниципального образования город Новороссийск |
| --- | --- |
| общая площадь | 4305.3 |
| количество этажей | 2 |
| год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| приборы учета энергоресурсов | электрическая энергия № 013426215914784 № 013426215915408 № 012641189706729 № 01217199527859 тепловая энергия и горячая вода ТВ – 7 № 22-188560 РС 50 № 285389 РС 50 № 324627 КТСП – К № 50272 холодная вода Декаст ВКСМ 90-40 № 033307081 |
| юридический адрес учреждения | Россия. Краснодарский край город Новороссийск, улица Мурата Ахеджака № 8 |
| телефон | 8 8617 79-71-00 |
| Е- mail | madou.29@yandex.ru |
| заведующий | Штеба Алла Шумафовна |

Характеристика энергетического хозяйства

| наименование | электроснабжение | теплоснабжение и горячее водоснабжение |  | холодное водоснабжение и водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поставщик | ПАО « ТНС энерго Кубань» | ООО « ТеплоТрансРемонт» |  | МУП «Водоканал города Новороссийска» |

Цель программы

Основной целью является повышение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, в частности потребление тепловой энергии на отопление и потребление электрической энергии, снижение бюджетных средств.

Задачами программы являются

Реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, создание системы учета и контроля эффективности использования электроэнергии и управление энергоснабжением, проведение энергетического обследования, снижение затрат в 2029 году. Организация проведения энергосберегающих мероприятий.

Основные принципы программы

Программа базируется на следующих основных принципах

– регулирование, надзор и управление энергосбережением

– обязательность чета энергетических ресурсов

– экономическая целесообразность энергосбережения

Управление энергосбережением в учреждении

Данная программа включает в себя:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели

- описание проекта

- сроки и этапы реализации

- перечень основных мероприятий в реализации проекта

- перечень исполнителей проекта

- объемы экономии и бюджетную эффективность

- объемы и источники финансирования проекта

- ожидаемые конечные результаты.

-учреждение определяет стратегию энергосбережения. Заведующая учреждения обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов

- организация энергетического обследования учреждения.

Финансовые механизмы реализации программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования энергии осуществляется за счет муниципального бюджета

Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2027 -2029 гг. В результате реализации программы предлагается достигнуть суммарной экономии к концу 2029 года.

Кадровое сопровождение реализации Программы

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В помещениях назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению руководитель учреждения.

Приоритетные технические направления проектов

- создание системы контроля и управления распределением тепловой энергии

- ежегодная промывка и опрессовка системы отопления

- ежегодный замер сопротивления изоляции и силовых линий

- замена смесителей

Заключение

Программа энергоснабжения обеспечивает перевод на энергоэффективный путь развития в бюджетной сфере- минимальные затраты на энергоресурсы.

Программа предусматривает:

- организацию учета и контроля рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов

- систему отслеживания потребления энергоресурсов

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий

Сведения

о целевых показателях программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| № п.п. | наименование показателя программы | ед. измерения | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | доля зданий, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников внутреннего освещения | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | удельный расход электрической энергии на снабжение доу ( в расчете на 1 кв.м.) | кВт ч/кв.м. | 32,53 | 32,34 | 31,97 |
| 4 | Удельный расход потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП |  | 72,29 | 69,82 | 64,89 |

Отчет

о достижении значений целевых  показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 1 января 202 _г.

| № п.п. | наименование показателя программы | ед. измерения | план | 2акт | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | доля зданий, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % |  |  |  |
| 2 | доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников внутреннего освещения | % |  |  |  |
| 3 | удельный расход электрической энергии на снабжение доу ( в расчете на 1 кв.м.) | кВт ч/кв.м. |  |  |  |
| 4 | Удельный расход потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП |  |  |  |  |

Перечень

мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п.п | наименование мероприятий | 2027/ 2028/2029 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | экономия топливно - энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимости выражении тыс.руб |
|  |  | источник | объем тыс.руб | количество | ед. измерения |  |
| 1 | контроль за использование терморегуляторов по зданию | - | без затрат | - | - | - |
| 3 | установка средств наглядной агитации по энергоснабжению и потреблению тепловой энергии | - | без затрат | - | - | - |
| 4 | проведение своевременной сверки учета расхода энергоресурсов и счетов поставщиков | - | без затрат | - | - | - |
| 5 | контроль за соблюдением графика светового режима | - | без затрат | - | - | - |
| 6 | контроль и управление уличным освещением | - | без затрат | - | - | - |
|  | итого по мероприятию | х | х | х | х | х |

Отчет

о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на  1 января 202__ г.

|  | наименование мероприятия программы | финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  |  | экономия топливно – энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  |  | в стоимости выражении. Тыс. руб |  |  |  |
|  |  | источник | объем тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  | отклон | план |  | факт | отклон | ед.из |  | план | факс | отклон |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |